## Лист1
Номер счета и название объекта
№п/п | Наименование для наклейки (номер помещения, маркировка клапана, обозначение системы) | диаметр | приток/вытяжка | давление (+- Па) или расход в м3/ч | ModBus адрес
Пример:
1 | №318 Кл.3.2/1 (В3.2.1) | ⌀160 | вытяжка | +30Па
2 | №321 Кл.3.2/4 (В3.2.1) | ⌀160 | приток | +15Па

## Лист2
Номер на плане | Перепад давления
318 | +30 Па
320 | +40 Па
321 | +15 Па
322 | +10 Па
323 | +25 Па
324 | +15 Па
325 | +10 Па
326 | +25 Па
331 | +10 Па
332 | -20 Па
333 | -15 Па
334 | +10 Па
335 | -25 Па
336 | -20 Па
337 | -10 Па
338 | -25 Па
339 | -30 Па
340 | -20 Па
341 | -10 Па
342 | -20 Па
343 | -30 Па
344 | -30 Па
345 | -20 Па
346 | -20 Па
347 | -10 Па
348 | -20 Па
349 | 0 Па
351 | -15 Па
352 | +15 Па
353 | -20 Па
355 | +30 Па
356 | +15 Па
358 | -30 Па
359 | -10 Па
360 | -10 Па
361 | -10 Па
362 | +15 Па
363 | -30 Па
364 | +15 Па
365 | -20 Па
366 | -20 Па
367 | +10 Па